ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для пожарного ГПС

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К несению караульной службы не допускаются лица  не сдавшие зачеты по правилам техники безопасности, а также больные и лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1.2. При обнаружении неисправностей пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования принимаются меры по их устранению силами личного состава караула. В случае невозможности немедленного устранения неисправностей пожарное оборудование и снаряжение заменяются, а пожарная техника выводится из боевого расчета и заменяется резервной, о чем уведомляется  ДДС.

1.3. Пожарный подчиняется командиру отделения. Он обязан:

- принимать закрепленное пожарно-техническое вооружение при заступлении на боевое дежурство;

- проводить в установленном порядке проверку и техническое обслуживание изолирующих противогазов;

- совершенствовать свою профессиональную подготовку и навыки работы с пожарно-техническим вооружением;

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в период боевого дежурства;

- беречь имущество подразделения, содержать в чистоте и постоянной готовности пожарно-техническое вооружение и оборудование, индивидуальное снаряжение.

1.4. Личный состав подразделения обязан знать и применять правила личной и общественной гигиены, уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и пострадавшим.

П.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Пожарный обязан, при смене караулов, принять закрепленную пожарную технику, пожарно-техническое вооружение и оборудование, помещения, инвентарь и имущество, а также принимает меры к устранению обнаруженных недостатков.

2.2.Проводит проверку №1 средств индивидуальной защиты органов дыхания.

2.3.Запрещается использовать неисправное ПТВ.

III.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Личный  состав,  ведущий  разведку обязан:

- иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

- проводить работы по спасанию людей в случае возникновения непосредственной угрозы для них;

- оказывать при необходимости первую доврачебную помощь пострадавшим при пожарах;

- принимать при возможности одновременно с разведкой пожара меры по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами;

- соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах защиты органов дыхания; использовать по возможности кратчайшие пути ведения разведки.

3.2	. Для создания необходимых условий подачи огнетушащих веществ могут быть использованы имеющееся инженерное оборудование, коммуникации зданий (сооружений) и проведены специальные работы, в том числе по вскрытию и разборке конструкций.

3.3. Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения безопасных условий ведения боевых действий и успешного выполнения задач.

При выполнении защитных мероприятий в установленном порядке могут быть отключены (включены) заблокированы, а при необходимости разрушены оборудование, механизмы, технологические аппараты, установки вентиляции  и аэрации, электроустановки, системы отопления, газоснабжения, канализации, внутри объектового транспорта и иные источники повышенной опасности на месте пожара.

Электроустановки, находящиеся под напряжением отключаются (обесточиваются) при пожаре специалистами энергослужб объекта или населенного пункта самостоятельно или по указанию РТП.

В необходимых случаях электропровода и иные токонесущие элементы, находящиеся под напряжением до 0,22 кВ включительно, могут отключаться (обесточиваться) личным составом по указанию РТП в случаях если они:

- опасны для участков тушения пожара;

- создают опасность возникновения новых очагов пожара;

- препятствуют ведению боевых действий.

Отключение осуществляется с соблюдением требований техники безопасности и учетом особенностей технического процесса.

3.4. Подъем (спуск) на высоту организуется для спасения и защиты людей, имущества сосредоточения необходимых сил и средств, подачи огнетушащих веществ, выполнения иных работ.

Подъем (спуск) на высоту осуществляется с использованием путей и средств эвакуации из зданий (сооружений).

При необходимости допускается применение для этих целей иных, в том числе приспособленных средств.

Изменение мест установки технических средств спасения, использовавшихся для подъема личного состава на высоту, допускается только после оповещения об этом указанного личного состава.

3.5. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется РТП, прибывшим на пожар старшим должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное другими документами).

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

3.6. При тушении пожаров в условиях низких температур необходимо: - применять на открытых пожарах и при достаточном количестве воды пожарные стволы с большим расходом, ограничивать использование перекрывных  стволов и стволов распылителей;

- принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава;

- прокладывать линии из рукавов больших диаметров, рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их;

- защищать соединительные головки рукавных линий подручными средствами, в том числе снегом;

- прокладывать сухие резервные рукавные линии;

- избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи их рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой.

3.7.Сбор и выезд по тревоге караула обеспечивается в установленном порядке. По сигналу "Тревога" личный состав караула прибывает к пожарным автомобилям, при этом автоматически должно включаться освещение в караульном помещении и гараже. Запрещается бросать на путях следования одежду, предметы обихода и т.п.

3.8.При использовании спускового столба каждый обязан выдерживать необходимый интервал, следить за спускающимся  впереди и не задевать его ногами. При спуске по столбу не следует касаться незащищенными частями рук его поверхности, а  спустившись, быстро отойти от столба.

3.9 Порядок посадки личного состава караула в пожарные автомобили в ( гараже или вне его) устанавливается приказом руководителя подразделения ГПС, исходя из условий обеспечения безопасности и местных особенностей. При посадке нельзя пробегать перед автомобилями, выезжающими по тревоге. При посадке вне здания гаража выход личного состава караула на площадку допускается только после выезда пожарных автомобилей из гаража.

3.10. Движение пожарного автомобиля разрешается только при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной тогда, когда личный состав караула занял свои места в автомобиле и закрыты двери кабины.

- Во время движения пожарных автомобилей личному
составу подразделения запрещается открывать двери кабин, стоять
на   подножках,    кроме   случаев    прокладки   рукавной   линии,
высовываться из кабины, курить и применять открытый огонь.

- Личный состав караула, прибывший к месту вызова,
выходит  из   пожарного   автомобиля   только   по   распоряжению
командира    отделения    или    старшего    должностного    лица,
прибывшего во главе  караула.

- Запрещается входить с открытым огнем в помещение,
где   хранятся   легковоспламеняющиеся  жидкости  и  горючие
жидкости (ЛВЖ, ГЖ).

3.14	Спасание   и   самоспасание   можно   начинать   только
убедившись,   что   длина   спасательной   веревки   обеспечивает
полный спуск на землю (балкон и т.п.),     спасательная петля
надежно   закреплена   на   спасаемом   (при   самоспасании   -   за
конструкцию здания), а спасательная веревка правильно намотана
на поясной карабин пожарный.

3.15.Запрещается использование для спасания, самоспасания  мокрых  или  имеющих  большую  влажность.